УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м. Житомир, майдан імені С.П.Корольова, 4/2, zt-rada.gov.ua тел. 48-11-79

Вих. №\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

(протокол № 66 від 24.03.2017 р.)

постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. (із Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")

Міському голові

Сухомлину С.І.

Здійснивши виїзд комісії для розгляду питання **щодо  проекту капремонту ХВП та каналізації для ОСББ "Провулок Максютов а 5"**, постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста *рекомендує* здійснити коригування проекту капітального ремонту холодного водопостачання та каналізації для ОСББ "Провулок Максютова 5"таким чином, щоб передбачити заведення водопостачання до будинку за адресою: провулок 9-й Соколовський,5 з вулиці.

Голова комісії О.В.Черняхович